## Összesítő
Keresztury Dezső Általános Iskola
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9
ÉPÜLETGÉPÉSZET
|  | A: | 4870.2
Vízellátás - csatornázás |  | D: | 2226
|  | A: | 8574.12
Fűtés - hőleadó |  | D: | 2091
|  | A: | 19930.64
Fűtés - hőleadó |  | D: | 9726.66
|  | A: | 911.811
Napkollektor |  | D: | 251
|  |  |  | DÍJ SZORZO | 1
|  | A: | 0 | ANYAG SZORZO | 1
Szellőzés |  | D: | 0
|  | A: | 34286.771
Épületgépészet összesen |  | D: | 14294.66
48581.431

## Vízellátás - csatornázás
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Csővezetékek
PVC lefolyócső vezeték, P1 nyomásfokozatú, polifúziós kötésekkel, idomokkal szakaszos tömörségi próbával, kötésanyaggal, csőhálózatba kötve. Padlóban illetve falhoronyban vezetve.
100 |  | Ø40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8
101 |  | Ø50 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12
102 |  | Ø110 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 16
103 | Wavin K1 műanyag nyomócső vízvezeték rendszerekhez idomokkal, padlóban, illetve falhoronyban szerelve, kötésanyaggal csőhálózatba kötve. Tubolit DG 20 szigetelésben. | NA15 - NA25 | 520 | 1.5 | 2 | 780 | 1040 | 1820
Szigetelések
Tubolit DG 20 csőhéjj - gyári könyök idomokkal - ragasztott technológiával szerelve
104 | NA25-32 30mm. |  | 520 | 3 | 1 | 1560 | 520 | 2080
Tartók
105 | HILTI MPN RC rögzítő bilincs - csúszóbetétes kivitelben - tőcsavaros fali dűbelezéssel rögzítve |  | 410 | 1 | 1 | 410 | 410 | 820
106 | HILTI MQ 52 tartószerkezet a tervezett gépházi szivattyúk és egyéb elemek fogadására. - rezgésmentes függesztékekkel és letalpalásokkal. |  | 1 | 60 | 10 | 60 | 10 | 70
Szerelvények
107 | Ürítős gömbcsap kötésanyagával csővezetékbe építve. | NA25 | 4 | 4.5 | 2 | 18 | 8 | 26
108 |  | NA20 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6
109 | B&K termikus hőfok határoló szelep - segédenergia nélküli | NA25 | 1 | 30 | 2 | 30 | 2 | 32
110 | Honeywell típ. 6 bar-os biztonsági szelep | NA20 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10
111 | Honeywell FK06-1AA vízszűrő kézi visszaöblítéssel, nyomáscsökkentővel. | 5/4" | 1 | 35 | 2 | 35 | 2 | 37
112 | HL 300N |  | 2 | 25 | 2 | 50 | 4 | 54
113 | Lefúvató szelep csatornára kötve |  | 1 | 30 | 2 | 30 | 2 | 32
114 | Visszacsapó szelep, rugós kivitelben, kötésanyagával, csőhálózatba építve. PN 6 menetes, vörösöntvény. | NA25 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 11
115 | Szennyfogó ferdeülésű szűrő Menetes csatlakozással. PN 16 "Y" vörösöntvény. | NA25 | 1 | 10 | 1 | 18 | 3 | 21
116 | Ürítő golyóscsap, tömlővéges csatlakozással, kötésanyagával, csőhálózatba építve. BUGATTI | NA20 | 10 | 3 | 1 | 30 | 10 | 40
117 | Pneumatex típ. fémházas hőmérséklet mérő 0-120°C mérési tartománnyal Merülő érzékelővel, kötésanyaggal, csőhálózatba építve. Ø120mm. |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7
118 | Pneumatex típ. fémházas nyomás mérő 0-6 bar mérési tartománnyal. Ø120mm. |  | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7
119 | Merülőhüvely műszer fogadására | 1/2" | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8
120 | Vízmérő óra | NA25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31
Szivattyúk
WILO gyártmányú keringető szivattyú, gyári motorvédelemmel, gumikompenzátorokkal, kötésanyaggal, átmeneti idomokkal, csővezeték hálózatba építve.
121 | Wilo Stratos Z 1-12 |  | 1 | 360 | 10 | 360 | 10 | 370
Tartályok
122 | Heizer típ. Indirekt fűtésű HMV tartály Álló melegvíztároló, Zománcozott kivitel Fix spirál csıkígyó, Elektr. főtőbetét előkészítés Max. üzemi nyomás: 6 bar, Poliuretán szigeteléssel Skay zipzáros borítással, Cirkulációs csonk: 3/4" 5 év garancia | BSF- 1000 | 2 | 636.6 | 30 | 1273.2 | 60 | 1333.2
Kiegészítő munkák
123 | Fali és födém áttörések helyreállítása - falnyílások lezárása habarcskitöltéssel - vakolat javítása |  | 10 | 2 | 2 | 20 | 20 | 40
124 | Horonyvésés tégla falazatban - vakolat javítással |  | 20 | 2 | 2 | 40 | 40 | 80
125 | Vízhálózat feiratozása - müpro típ. táblákkal - folyásirány jelölésekkel |  | 10 | 0.8 | 0.5 | 8 | 5 | 13
126 | Víz és csatorna vezeték rendszer szakaszos átmosása, nyomáspróbája a csőgyártó előírásai szerint. Jegyzőkönyvezéssel. |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
127 | Víz és csatorna szerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek,átadási dokumentáció készítése átadási eljárás lefolytatása. |  | 1 | 60 | 2 | 60 | 2 | 62
128 | Víz-csatorna rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban |  | 1 |  | 50 | 0 | 50 | 50

## Fűtés -központi
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Csővezetékek
200 | Acél fűtési csővezeték, hegesztett kötésekkel szabadon szerelve. - PN 16 nyomásfokozattal - 2x korróziógátló alapozással és zománcfestéssel | NA15 | 20 | 4 | 6 | 80 | 120 | 200
201 |  | NA20 | 10 | 4.5 | 6 | 45 | 60 | 105
202 |  | NA25 | 10 | 5 | 6 | 50 | 60 | 110
203 |  | NA32 | 10 | 5.5 | 6 | 55 | 60 | 115
204 |  | NA50 | 10 | 6 | 6 | 60 | 60 | 120
205 |  | NA65 | 20 | 7 | 6 | 140 | 120 | 260
206 |  | NA80 | 20 | 8 | 6 | 160 | 120 | 280
Szigetelések
Tubolit DG 20 csőhéjj - gyári könyök idomokkal - ragasztott technológiával szerelve
207 | 30mm. |  | 100 | 3 | 1 | 300 | 100 | 400
Tartók
208 | HILTI MPN RC rögzítő bilincs - csúszóbetétes kivitelben - tőcsavaros fali dűbelezéssel rögzítve |  | 40 | 1 | 1 | 40 | 40 | 80
209 | HILTI MQ 52 tartószerkezet a tervezett gépházi szivattyúk és egyéb elemek fogadására. - rezgésmentes függesztékekkel és letalpalásokkal. |  | 3 | 60 | 10 | 180 | 30 | 210
Szerelvények
210 | Visszacsapó szelep, rugós kivitelben, kötésanyagával, csőhálózatba építve. PN 6 menetes, vörösöntvény. | NA80 | 1 | 18 | 3 | 18 | 3 | 21
211 |  | NA65 | 4 | 3 | 12 | 12 | 48 | 60
|  | NA50 | 3 | 3 | 20 | 9 | 60 | 69
212 | Szennyfogó ferdeülésű szűrő Menetes csatlakozással. PN 16 "Y" vörösöntvény. | NA80 | 1 | 22 | 3 | 22 | 3 | 25
213 |  | NA65 | 4 | 17 | 3 | 68 | 12 | 80
|  | NA50 | 3 | 12 | 3 | 36 | 9 | 45
214 | Ürítő golyóscsap, tömlővéges csatlakozással, kötésanyagával, csőhálózatba építve. BUGATTI | NA20 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16
215 | Watts típusú gömbcsap kötésanyagával csővezetékbe építve. | NA15 | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 | 42
216 |  | NA20 | 4 | 5 | 3 | 20 | 12 | 32
|  | NA25 | 4 | 6 | 3 | 24 | 12 | 36
|  | NA32 | 8 | 8 | 3 | 64 | 24 | 88
| Pillangószelep MSG típ, karimás - ellenkarimákkal, csavarzattal | NA50 | 4 | 12 | 6 | 48 | 24 | 72
|  | NA65 | 4 | 13 | 6 | 52 | 24 | 76
|  | NA80 | 6 | 16 | 6 | 96 | 36 | 132
217 | TA-DLV tág. Tartály szelep csővezetékbe építve. | NA15 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6
218 | Pneumatex biztonsági lefúvató szelep - DSV15-3,0H - PN 6 nyomásfokozattal - kötésanyagával, - flexibilis tömlővel csatornába kötve - csővezeték hálózatba építve - 3,0 bar PN 6 | NA15 | 3 | 6 | 1 | 18 | 3 | 21
219 | Pneumatex típ. fémházas hőmérséklet mérő 0-120°C mérési tartománnyal Merülő érzékelővel, kötésanyaggal, csőhálózatba építve. Ø120mm. |  | 3 | 6 | 1 | 18 | 3 | 21
220 | Pneumatex típ. fémházas nyomás mérő 0-6 bar mérési tartománnyal. Ø120mm. |  | 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 14
221 | Merülőhüvely műszer fogadására | 1/2" | 10 | 3 | 1 | 30 | 10 | 40
222 | Pneumatex ZEPARO automata gyorslégtelenítő 1/2"-os csatlakozással, kötésanyaggal csővezetékbe épitve |  | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 16
223 | Honeywell VF 06 rendszertöltő automata - NA 20 méretben - 3,0 bar PN 6 |  | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31
TA-IMI típ. mérőcsonkos szabályozó szelep - Kötésanyagával, csővezeték hálózatba építve, - STAD sorozat
224 | STAD 50 |  | 4 | 36 | 3 | 144 | 12 | 156
225 | STAD 40 |  | 3 | 30 | 3 | 90 | 9 | 99
226 | TA Kétutú motoros szelep:CV 316 RGA DN40, kvs=25 |  | 2 | 195 | 4 | 390 | 8 | 398
| TA Kétutú motoros szelep:CV 316 RGA DN50, kvs=40 |  | 4 | 240 | 4 | 960 | 16 | 976
227 | Gumi kompenzátor pár EPDM - Menetes csatlakozással | NA32 | 5 | 5 | 4 | 25 | 20 | 45
|  | NA40 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 18
228 | Vízmérő óra | NA15 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 21
229 | Hőmennyiség mérő KAMSTRUP 6.0m3/h | NA50 | 1 | 380 | 15 | 415 | 15 | 430
Szivattyúk
WILO gyártmányú keringető szivattyú, gyári motorvédelemmel, gumikompenzátorokkal, kötésanyaggal, karimás átmeneti idomokkal, csővezeték hálózatba építve.
230 | Stratos 30/1-8 |  | 1 | 183 | 5 | 183 | 5 | 188
231 | Stratos 30/1-12 |  | 2 | 300 | 5 | 600 | 10 | 610
231 | Stratos 40/1-12 |  | 4 | 416 | 5 | 1664 | 20 | 1684
Berendezések és tartozékaik
232 | Keverő szelep és HMV vezérlő elektronika - hat kevert körre - érzékelőkkel, kábelezéssel, kompletten |  | 1 | 340 | 80 | 340 | 80 | 420
Tartályok
233 | Pneumatex Statico zárt tágulási tartály, fűtési rendszerhez, illetéktelen elzárás ellen biztosított elzáróval, ürítő csappal tartozékokkal, kötésanyagával, csőhálózatba építve. | 500.6 | 3 | 267 | 5 | 801 | 15 | 816
234 | Pneumatex Aquapresso típusú zárt tágulási tartály, ivóvíz rendszerhez, átöblített kivitelben illetéktelen elzárás ellen biztosított elzáróval, ürítő csappal tartozékokkal, kötésanyagával, csőhálózatba építve. | AD32.10 | 1 | 60 | 5 | 60 | 5 | 65
235 | Pneumatex ZUV mikrobuborék leválasztó | NA80 | 1 | 220 | 5 | 220 | 5 | 225
236 | Pneumatex ZUD iszap leválasztó | NA80 | 1 | 220 | 5 | 220 | 5 | 225
237 | BWT Aquatherm HES vízlágyító berendezés |  | 1 | 90 | 2 | 90 | 2 | 92
238 | Pneumatex ZEPARO automata gyorslégtelenítő 1/2"-os csatlakozással, kötésanyaggal csővezetékbe épitve |  | 10 | 15.892 | 3 | 158.92 | 30 | 188.92
239 | Meglévő osztó-gyűjtő alakítása - Alap és fedőmázolással. |  | 1 | 150 | 40 | 150 | 40 | 190
Kiegészítő munkák
240 | Fűtési rendszer kiviteli terveinek elkészítése, - Hőszükséglet számítás, hőleadó kiválasztás - Hidraulikai méretezésbeszabályozási terv - Kiírás és leírás - Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban |  | 1 | 50 | 300 | 50 | 300 | 350
241 | Hőközponti elektromos szerelés - erős betápok kialakítása szervízkapcsolókkal - automatika kábelezés - meglévő ellátó rendszer felülvizsgálata |  | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120
242 | Fali és födém áttörések helyreállítása - falnyílások lezárása habarcskitöltéssel - vakolat javítása, átvezetéseknél PVC védőcsövezés |  | 20 | 4 | 2 | 80 | 40 | 120
243 | Fűtés rendszer feiratozása - Müpro típ. táblákkal - folyásirány jelölésekkel |  | 4 | 0.8 | 0.5 | 3.2 | 2 | 5.2
244 | Elkészült fűtési hálózat - beszabályozása - beszabályozási terv aktualizálása a megvalósulás alapján - méretezési értékek beállítása, műszeres ellenőrzése - jegyzőkönyvezés |  | 1 | 30 | 80 | 30 | 80 | 110
245 | Fűtés rendszer - üzembe helyezés |  | 1 | 20 | 60 | 20 | 60 | 80
246 | Fűtés rendszer - próbaüzem - a szükséges szűrő tisztítás és esetleges szűrőcsere figyelembe vételével. |  | 1 | 30 | 60 | 30 | 60 | 90
247 | Fűtési rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban |  | 1 | 20 | 100 | 20 | 100 | 120
Hőközpont primer oldali felújítás a távhő szolgáltató feladata.

## Fűtés -hőleadó
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Csővezetékek
VIEGA Prestabo horganyzott acél csővezeték - Préselt kötésekkel, idomokkal, szabadon szerelve. - PN 16 nyomásfokozattal
300 | Ø15 |  | 2648 | 0.6 | 0.6 | 1588.8 | 1588.8 | 3177.6
301 | Ø18 |  | 501 | 0.7 | 0.6 | 78.6 | 300.6 | 379.2
302 | Ø22 |  | 367.4 | 0.95 | 0.6 | 78.6 | 220.44 | 299.04
303 | Ø28 |  | 334 | 1.31 | 0.6 | 78.6 | 200.4 | 279
304 | Ø35 |  | 283.9 | 1.68 | 0.6 | 78.6 | 170.34 | 248.94
305 | Ø42 |  | 250.5 | 2.17 | 0.6 | 78.6 | 150.3 | 228.9
306 | Ø54 |  | 183.7 | 2.8 | 0.6 | 78.6 | 110.22 | 188.82
Szigetelések
Tubolit DG 20 csőhéjj - gyári könyök idomokkal - ragasztott technológiával szerelve
307 | NA25-32 30mm. |  | 240 | 3 | 1 | 720 | 240 | 960
Tartók
308 | HILTI MPN RC rögzítő bilincs - csúszóbetétes kivitelben - tőcsavaros fali dűbelezéssel rögzítve |  | 2200 | 1 | 1 | 2200 | 2200 | 4400
Szerelvények
309 | TA-500 típusú gömbcsap kötésanyagával csővezetékbe építve. | NA15 | 4 | 3.28 | 0.64 | 45.92 | 8.96 | 54.88
310 |  | NA20 | 20 | 3.28 | 0.64 | 26.24 | 5.12 | 31.36
311 |  | NA25 | 24 | 4.1 | 0.64 | 32.8 | 5.12 | 37.92
312 |  | NA32 | 14 | 4.92 | 0.64 | 118.08 | 15.36 | 133.44
TA-IMI típ. mérőcsonkos szabályozó szelep és nyomásszabályozó szepből álló nyomáskülönbség stabilizáló szelep pár - Kötésanyagával, csővezeték hálózatba építve, - STAD-STAP sorozat
313 | STAD 15/14 + STAP 15 |  | 15 | 57.24 | 3 | 858.6 | 45 | 903.6
314 | STAD 20 + STAP 15 |  | 36 | 63 | 3 | 2268 | 108 | 2376
315 | STAD 20 + STAP 20 |  | 9 | 65 | 3 | 585 | 27 | 612
316 | Heimeier Standard radiátor előremenő szelep |  | 328 | 2.4 | 2 | 787.2 | 656 | 1443.2
317 | Heimeier "B" típ. vandálbiztos termofej |  | 328 | 2.6 | 0.5 | 852.8 | 164 | 1016.8
318 | Heimeier STK15 radiátor visszatérő oldali szelep |  | 328 | 1.8 | 2 | 590.4 | 656 | 1246.4
Berendezések és tartozékaik
VOGEL&NOOT típ. acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, összeállítva, felszerelve és bekötve. - Fali tartóval - Kézi légtelenítő szeleppel, vakdugókkal - Festés miatti le és visszaszereléssel, - Kötésanyaggal, felszerelve.
319 | 22 K 600x 1000 |  | 34 | 24 | 5 | 816 | 170 | 986
320 | 22 K 600x 1120 |  | 34 | 26.7 | 5 | 907.8 | 170 | 1077.8
321 | 22 K 600x 1200 |  | 4 | 28 | 5 | 112 | 20 | 132
322 | 22 K 600x 1320 |  | 1 | 31 | 5 | 31 | 5 | 36
323 | 22 K 600x 400 |  | 27 | 11 | 5 | 297 | 135 | 432
324 | 22 K 600x 520 |  | 15 | 13 | 5 | 195 | 75 | 270
325 | 22 K 600x 600 |  | 15 | 15.2 | 5 | 228 | 75 | 303
326 | 22 K 600x 720 |  | 33 | 18 | 5 | 594 | 165 | 759
327 | 22 K 600x 800 |  | 127 | 20 | 5 | 2540 | 635 | 3175
328 | 22 K 600x 920 |  | 38 | 22.8 | 5 | 866.4 | 190 | 1056.4
329 | Fali fűtő termoventilátor ( Pl: Sabiana ) - labdaráccsal, termosztáttal - Qf=12,0kW |  | 12 | 160 | 5 | 1920 | 60 | 1980
Kiegészítő munkák
330 | Fűtési rendszer kiviteli terveinek elkészítése, - Hőszükséglet számítás, hőleadó kiválasztás - Hidraulikai méretezésbeszabályozási terv - Kiírás és leírás - Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban |  | 1 | 50 | 600 | 50 | 600 | 650
331 | Fali és födém áttörések helyreállítása - falnyílások lezárása habarcskitöltéssel - vakolat javítása, átvezetéseknél PVC védőcsövezés |  | 30 | 4 | 2 | 120 | 60 | 180
332 | Fűtés rendszer feiratozása - Müpro típ. táblákkal - folyásirány jelölésekkel |  | 10 | 0.8 | 0.5 | 8 | 5 | 13
333 | Elkészült fűtési hálózat - beszabályozása - beszabályozási terv aktualizálása a megvalósulás alapján - méretezési értékek beállítása, műszeres ellenőrzése - jegyzőkönyvezés |  | 1 | 30 | 200 | 30 | 200 | 230
334 | Fűtés rendszer - üzembe helyezés |  | 1 | 20 | 60 | 20 | 60 | 80
335 | Fűtés rendszer - próbaüzem - a szükséges szűrő tisztítás és esetleges szűrőcsere figyelembe vételével. |  | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60
336 | Fűtési rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban |  | 1 | 20 | 200 | 20 | 200 | 220

## Napkollektor
Ssz. | Tétel szövege |  | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Napkollektor - opció
400 | Viessmann szolár csomag |  | 1 | 511.811 | 180 | 511.811 | 180 | 691.811
| Viessmann Vitosol 200-F SV 2,3m2 napkollektor - összekötő csövekkel - csatlakozó készlet - merülő hüvely készlet |  | 2
| Viessmann Vitocell V100 típ. Indirekt fűtésű HMV tartály. Gyári szigeteléssel, kompletten. | 300l | 1
| Vitosol 100 szabályozó érzékelőkkel, kábelezéssel bekötve - hőmennyiség méréssel |  | 1
| Viessmann Solar Divicon PS10 szivattyú állomás - nagyhatásfokú elektronikus szivattyúval |  | 1
| Szolár tágulási tartály |  | 1
| 20 l. Tyfocol fagyálló |  | 1
| Szerelvénykészlet a napkollektoros rendszerhez, összekötő közdarabokkal, csatlakozó készlettel és roppantógyűrűs vezetékpárral (2×1m szigetelt nemesacél gégecső), mikrobuborék leválasztóval, merülőhüvely készlettel |  | 1
401 | Állványozás lapos tetőre - egyedi acélszerkezet - HILTI C52 vagy egyenértékű horganyzott acél tartószerkezet - horgonyzással - villámvédelmi rendszer átalakítással |  | 1 | 160 | 15 | 160 | 15 | 175
402 | ∅22 GEBO Variosolar csővezeték - gyárilag szigetelt csőpár | NA20 | 20 | 8 | 0.8 | 160 | 16 | 176
403 | Wavin K1 műanyag nyomócső vízvezeték rendszerekhez idomokkal, padlóban, illetve falhoronyban szerelve, kötésanyaggal csőhálózatba kötve. Tubolit DG 20 szigetelésben. | NA15 - NA25 | 20 | 4 | 2 | 80 | 40 | 120
| Beépített felület | 4.6
| Össz ár nettó: | 1162.811
| Fajlagos ár: | 252.785

## Szellőzés
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | A e. | D e. | A.Ö. | D.Ö. | A+D Ö.
Csővezetékek
500 | PVC csatorna cső vezetékből kialakított elszívó légcsatorna - gumibetétes bilincsezéssel | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Készülékek
500 | CATA CB 100 elszívó kisventilátor V=60-90m3/h - félradiális járókerékkel - világítás kapcsolóról utánfutás vezérléssel | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0
Kiegészítő munkálatok
501 | Fali és födém áttörések helyreállítása - falnyílások lezárása habarcskitöltéssel - vakolat javítása | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
502 | Tetőátvezetések kialakítása - héjjaláshoz illeszkedő kifúvó idomokkal - flexibilis bekötésekkel | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0
503 | Kapcsolódó elektromos kábelezés | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
504 | Szellőzés rendszer megvalósulási terveinek elkészítése, felméréssel, dokumentálással Szállítás hat nyomtatott példányban, és AutoCAD DWG formátumban | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0