Okmány jóváhagyásának száma és kelte:	Ágazat: Szociális feladatok

Tervezet

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

| A feladat megnevezése: | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona, Gergely utcai telephely csapadék elvezető belső rendszer és fürdőszobák felújítása | A feladat jellege: |
| --- | --- | --- |
| címe: | 1103 Budapest, Gergely utca 85-87. | Felújítás |

| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Nem kötött |
| --- | --- |

| A beruházó/felújító megnevezése: | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona |
| --- | --- |
| címe: | 1102 Budapest, Halom utca 31. |

| A feladat teljes költsége: | 60,723 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2018-2019. |
| --- | --- | --- | --- |

| A feladat adatai |  |
| --- | --- |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte: | Nincs |
| Megvalósításának módja: | Részleges felújítás |
| Az előkészítés kezdési időpontja: | . év . hónap |
| Az előkészítés befejezési időpontja: | . év . hónap |
| A kivitelezés kezdési időpontja: | 2018. év 10. hónap |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja: | 2019. év 12. hónap |
| Költségtervezés módja: | Becslés |
| Teljes bekerülési összege (áfával): | 60,723 |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa: | Fővárosi Önkormányzat |
| üzemeltetője: | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona |
| Tervezett éves fenntartási költség: | 0,000 |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: | A telephely "A" és "B" épületében a csapadék elvezető belső rendszer felújítása és 43 db fürdőszoba felújítása a kapcsolódó egyéb járulékos munkákkal. |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: | Részben |

| A beruházás/felújítás telepítési helye |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ssz. | megnevezése, címe, hrsz. | Az ingatlan jelenlegi |  | az ingatlan-megszerzés módja |
|  |  | használója/üzemeltetője | tulajdonosa |  |
| 1. | Halom Utcai Idősek Otthona telephely, 1103 Budapest, Gergely utca 85-87. Hrsz.: 42300/4 | Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona | Fővárosi Önkormányzat |  |

A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük:

| Költségek megnevezése | 2017 tény | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feladat ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) előkészítési költségek (áfa nélkül) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  | 17,559 | 30,254 |  |  |  |  |  |  | 47,813 |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kármentesítésének költsége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - hitelkamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlanmegszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) tartalék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül) |  | 17,559 | 30,254 |  |  |  |  |  |  | 47,813 |
| II. általános forgalmi adó |  | 4,741 | 8,169 |  |  |  |  |  |  | 12,910 |
| III. végleges pénzeszköz-átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. feladat teljes költsége összesen |  | 22,300 | 38,423 |  |  |  |  |  |  | 60,723 |

Teljes költség forrásai és éves ütemezésük:

| Pénzügyi források | 2017 tény | 2018 terv | 2019 terv | 2020 terv | 2021 terv | 2022 terv | 2023 terv | 2024 terv | További évek | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati ktv. előirányzat |  | 22,300 | 38,423 |  |  |  |  |  |  | 60,723 |
| b) beruházási hitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) központi ktv. források összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - cél- vagy címzett támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - egyéb állami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) EU támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) intézményi ktv. előirányzat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb külső forrás, mégpedig: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Források összesen |  | 22,300 | 38,423 |  |  |  |  |  |  | 60,723 |
| Ebből: visszaigényelhető áfa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

| A megvalósítás főbb feladatai | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kbt vonatkozó §-a beírásával | 2017. év |  |  |  | 2018. év |  |  |  | 2019. év |  |  |  | 2020. év |  |  |  | 2021. év |  |  |  | 2022. év |  |  |  | 2023. év |  |  |  | 2024. év |  |  |  | 2025. év |  |  |  | 2026. év |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a) előkészítés tényleges időtartama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) építés, bontás |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) gép, jármű |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) egyéb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A feladat szöveges indoklása:

- A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:

Az Intézmény telephelyén (Budapest, X. kerület Gergely utca 85-87.) a 70-es években épült panel szerkezetű "A" és "B" épületén a lapostetőről levezető belső, acél anyagú csapadék ejtővezetékek korrodálódtak, műszaki állapotuk rossz, a funkciójukat nem tudják ellátni. A nagy esőzések, a téli hóolvadás során a kifolyó víz a többi fém szerelvényt is rongálja, a szobákat, a folyosót, vagy a közműalagutat eláztatja, cseréjük szükséges.

A két épületben 2015. óta folyamatosan kerülnek felújításra a fürdőszobák, 2015. évben 30,0 millió Ft, 2017. évben 18,0 millió Ft támogatás biztosításával, melyből összesen 46 darab készült el. Az előirányzat további 43 darab fürdőszoba felújításra ad lehetőséget, mely megszünteti a az épület szerkezetéből, a régi kivitelezési hiányosságokból adódó problémákat is.

- Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése: Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat.

A feladat megvalósításához hatósági engedély nem szükséges.

- A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények:

Várható élettartam 15-20 év, felújítási gyakoriság 10 év, szükség szerinti karbantartással.

- A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Az alapközmű, alapút helyzete változatlan, a felújítás javítja az üzemeltetés biztonságát, a lakók komfortérzetét, az infrastruktúra terhelése változatlan.

- A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása: Az épület működtetési költsége változatlan.

- A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei: Nincsenek.

- Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják:

Nincsenek.

- A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése:

A törvény előírásai részben biztosításra kerülnek.

Egyéb rendelkezések:

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.

Dátum: Budapest, 2018.

Ellenjegyző:	          Jóváhagyó nevében:

- ….............................................				......................................................

- Nágel Ilona						dr. Szeneczey Balázs

- aljegyző 					       főpolgármester-helyettes