## Budapest beruh. terv 2021-2035
Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere
A Vksztv 11.§(4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Fővárosi Vízművek Zrt.
Víziközmű-rendszer kódja: 11-99999-1-001-00-14
A | B | C | D | E | F | G |  | H | I
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi létesítési/elvi engedély száma | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 8265461 | uniós támogatás/saját forrás | 2021 | 2021 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
2. | XIV. ker., Pillangó Park vízellátás fejlesztés |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 44224 | saját forrás | 2021 | 2021 | Rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
3. | Árvízvédelmi beruházások Stratégia szerint |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 103000 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
4. | Zárbeépítések a hálózatzárási reakcióidő csökkentésére |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 74425 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
5. | Kiemelt közintézmények közelében altalaji tűzcsapok föld feletti tűzcsapokká kivezetése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 171000 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
6. | X. kerület Keresztúri úti DN 110 mm átmérőjű vezeték felbővítése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 26400 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
7. | XII. kerület Erzsébet-kilátó úti DN 80 mm átmérőjű vezeték felbővítése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 25000 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
8. | XII. kerület Németvölgyi úton DN 110 mm átmérőjű vezeték fektetése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 14600 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
9. | XIX. kerület Ady Endre úti vezeték felbővítése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7000 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
10. | XIX. kerület Ady Endre úti vezeték felbővítése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 16800 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
11. | XIX. kerület Jókai utca DN 110 mm átmérőjű vezeték fektetés |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7000 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
12. | XIX. kerület Petőfi utca DN 160 mm átmérőjű vezeték fektetés |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 8600 | saját forrás | 2021 | 2021 | rövid | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1
I. ütem (2021) Rövid táv |  |  |  | 8763510
13. | Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7628657 | uniós támogatás/saját forrás | 2022 | 2024 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 4
14. | II. ker. Elvis Presley park, Germanus Gyula park, vízellátási munkák közterületfejlesztéshez kapcsolódóan |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 18000 | saját forrás | 2022 | 2025 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
15. | II. ker. Bem József tér, vízellátási munkák közterületfejlesztéshez kapcsolódóan |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 6000 | saját forrás | 2022 | 2025 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
16. | I-II. ker. Fő utca, vízellátási munkák, meglévő vezetékek kiváltása közterületfejlesztéshez kapcsolódóan |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 292000 | saját forrás | 2022 | 2025 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
17. | Árvízvédelmi beruházások Stratégia szerint |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 340000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
18. | Zárbeépítések a hálózatzárási reakcióidő csökkentésére |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 361395 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
19. | Kiemelt közintézmények közelében altalaji tűzcsapok föld feletti tűzcsapokká kivezetése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 684000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
20. | XIV. kerület Ibrány utca 4. vízellátás biztosítása. |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 9975 | saját forrás | 2021 | 2024 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
21. | XVIII. kerület Termény utca vízellátás biztosítása. |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 51750 | saját forrás | 2021 | 2024 | Közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
22. | XIX. Tálas utca DN 110, 350 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 27200 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
23. | XV. Harsányi Kálmán utca DN 225, 240 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 40300 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
24. | XVII. Cinkotai út DN 110, 10 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1700 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
25. | XVII. Magyarhida utca DN 110, 5 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 800 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
26. | XVII. Toldi Miklós utca DN 110, 15 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1200 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
27. | XVII. Vargha Gyula utca DN 110, 145 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 11300 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
28. | XVII. Pesti út DN 110, 2 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
29. | XVIII. Erdősáv/Napló utca DN 110, 90 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
30. | XVIII. Kassa/Beregszász DN 100, 12 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1100 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
31. | XVIII. Királyhágó/Halomi utca DN 110, 12 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 900 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
32. | XVIII. Nemes /Határ DN 110, 13 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
33. | XVIII. Üllői/Máramarossziget utca DN 100, 12 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1100 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
34. | XVIII. Gilice téri gépház és medence DN 300, 1 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
35. | XVIII. Kisfaludy utca DN 160, 630 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 54200 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
36. | XVIII. Kisfaludy utca DN 160, 1100 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 94600 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
37. | XVIII. Szálfa utca DN 110, 230 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 17900 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
38. | XX. Ady E. DN 200, 300 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 44100 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
39. | XX. Csepeli átjáró/Gubacsi híd DN 225, 70 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 11800 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
40. | XX. Helsinki DN 150, 37 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 4300 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
41. | XXII, Bartók Béla út DN 110, 67 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 5200 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
42. | XXII, Szabadkai utca DN 110, 140 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 10900 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
43. | XXII, XIV, utca DN 160, 484 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 41600 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
44. | XXII. Hasadék/Hasadék 12-Hasadék 18. DN 100, 100 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 9100 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
45. | XXII. Komló/Komló u-Vesstő u. DN 100, 70 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 6400 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
46. | XXII. Mécses/Sóhaj-Síp DN 100, 30 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 2700 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
47. | XXII. Panoráma/Panoráma utca 9.-Plébánia DN 100, 145 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 13200 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
48. | XXII. Síp/Kinizs-Babér köz DN 100, 260 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 23700 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
49. | Déli csatornahálózat ürítő vezetékeinek átépítése és fejlesztése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 8500 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
50. | Érdi átadónál Rocla ürítők kiépítése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 11400 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
51. | Horányi 1800-as csatorna ürítő kiépítés |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 21500 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
52. | Oszlopkapcsolók beépítése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 3000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
53. | Ráckeve dél tisztavíz cső bekötése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 3600 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
54. | XXII. Tengeri utca DN 110, 70 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 5500 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
55. | XXII. VIII. utca DN 110, 19 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1500 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
56. | II. Hármashatárhegyi út DN 110, 177 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 13800 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
57. | II. Hármashatárhegyi út DN 160, 1511 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 253800 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
58. | Cinkotai úti medence ürítésének kialakítása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 9000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
59. | Vízminőség javítását célzó beruházási feladatok (UV beépítések) |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 185000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
60. | Biatorbágy, Budaörs, Budafok és kapcsolódó területek régiós ivóvízellátásának fejlesztése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 11000000 | saját forrás | 2022 | 2025 | közép | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 2 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 5
II. ütem (2022-2025) Közép táv |  |  |  | 21343677
61. | Árvízvédelmi beruházások Stratégia szerint |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 170000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
62. | Zárbeépítések a hálózatzárási reakcióidő csökkentésére |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 897270 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
63. | Kiemelt közintézmények közelében altalaji tűzcsapok föld feletti tűzcsapokká kivezetése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1713600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
64. | Vízminőség javítását célzó beruházási feladatok (UV beépítések) |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 365000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
65. | III. Hegymászó, Rókahegyi, Tamás, Óbor utcák DN 160, 1515 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 254500 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
66. | XI. kerület Bod Péter utca DN 110, 57 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 4400 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
67. | XI. Brassó köz DN 110, 650 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 50700 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
68. | XI. Brassó köz DN 160, 160 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 26900 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
69. | XI. Hajtány sor/Mezőtúr-Induló DN 100, 110 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 10000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
70. | XIX. Hunyadi utca DN 110, 90 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
71. | XIX. Iparos utca DN 110, 98 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
72. | XIX. Kenyérmező utca DN 110, 135 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 10500 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
73. | XIX. Nagykőrösi /Hungária DN 160, 25 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 5200 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
74. | XIX. Petőfi utca DN 110, 100 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
75. | XIX. Petőfi utca DN 110, 180 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 14000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
76. | XVI. Bökényföldi út/Rákosligeti határút DN 225, 980 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 164600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
77. | XVI. Margit utca/Sarju utca DN 225, 370 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 62200 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
78. | XVI. Zemlékes u DN 160, 320 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 27500 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
79. | XVI. Zselic utca DN 110, 220 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 17200 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
80. | XVII. Juranics utca/Algír utca DN 100, 72 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 6600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
81. | XVII. Kerektói utca DN 160, 180 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 15500 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
82. | XVII. Táncsics Mihály út DN 160, 160 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 13800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
83. | XVIII. Álmos utca/Huba-Kond DN 110 mm, 100 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
84. | XVIII. Bogács utca/Ültetvény utca DN 110 mm, 90 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
85. | XVIII. Fiatalság utca DN 110, 86 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 6700 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
86. | XVIII. Hosszúház (200 mm) DN 160, 160 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 13800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
87. | XVIII. Somberek sor/Búzakéve, Lajos utca, Zrínyi utca, Brigád utca DN 110, 385 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 30000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
88. | XVIII. Vakbottyán/Királyhágó utca DN 110, 12 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 900 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
89. | XVIII. Darányi Ignácz utca DN 160, 290 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 24900 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
90. | XVIII. Hengersor utca DN 110, 320 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 25000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
91. | XVIII. Kőrös utca DN 110, 65 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 5100 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
92. | XVIII. Óhuta utca DN 110, 125 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 9800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
93. | XVIII. Szálfa utca DN 100, 25 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 2300 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
94. | XX. Határ út DN 110, 8 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
95. | XXII. Aradi utca DN 160, 400 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 34400 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
96. | XXII. Csokonai utca DN 110, 86 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 6700 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
97. | XXII. Kőház sor DN 110, 129 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 10100 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
98. | XXII. Vöröskúti határsor DN 110, 41 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 3200 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
99. | XXII. Aranytallér/Aranytallér utca 4-Peták utca DN 100, 50 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 4600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
100. | XXII. Dózsa György út DN 110, 194 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 15100 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
101. | XXII. Dózsa György út DN 160, 530 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 45600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
102. | XXII. Kiserdő/Fenyőtoboz-Komáromi utca DN 100, 110 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 9100 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
103. | XXII. Rókales/Kamaraerdei-Rókales utca DN 100, 50 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 4600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
104. | XXII. Szabadkai/Barátcinege-Lídia utca DN 100, 130 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 11800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
105. | XXII. Szabadkai/Barátcinege-Márta utca DN 100, 85 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7700 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
106. | II, Budajenő utca DN 110, 39 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 3000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
107. | II, Rézsű utca DN 110, 177 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 13800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
108. | III, Meggy utca DN 110, 141 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 11000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
109. | III. Domoszló köz DN 110, 165 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 12900 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
110. | III. Jutas utca DN 110, 280 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 21800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
111. | III. Jutas utca DN 160, 521 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 44800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
112. | XI. Kéktó tér/Tó-Híradó utca DN 100, 140 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 12700 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
113. | XII. Konkoly-Thege Miklós út DN 225, 965 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 162100 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
114. | XIX. Hunyadi utca DN 110, 100 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7800 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
115. | XIX. Kossuth Lajos utca DN 110, 235 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 18300 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
116. | XIX. Temető köz DN 110, 120 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 9400 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
117. | XVI. Aulich utca DN 110, 17 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 1300 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
118. | XVI. Thököly utca DN 110, 37 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 2900 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
119. | XVIII. Baross utca DN 110, 3 fm vízellátás biztonságának növelése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 750 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
120. | XXII, Mandula utca DN 110, 98 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
121. | XXII. Barkács-Csipkebogyó utca DN 100, 25 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 2300 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
122. | XXII. Hegybíró utca DN 110, 70 fm Tűzbiztonság fokozása |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 5500 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
123. | XXII. Ispiláng/Aradi-Áron utca DN 100, 55 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 5000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
124. | XXII. Kártya-Ady Endre DN 100, 110 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 10000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
125. | XXII. Mandula/Mandula 3-Hasadék DN 100, 30 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 2700 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
126. | XXII. Pala utca/ Pala utca 3- Felsősas utca DN 100, 40 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 3600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
127. | XXII. Rózsszirom/Barackos/ Narancsvirág DN 100, 190 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 17300 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
128. | XXII. Sarló utca/Lomb-Sarló utca 11. DN 100, 40 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 3600 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
129. | XXII. Zilahi/Ibrik-Borkő utca DN 100, 80 fm vízminőség javítás |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 7300 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
130. | Galvani utca és Illatos út vonalában építendő híd(ak)on átvezetés és kapcsolódó vezetékek fejlesztése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 2500000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
131. | Aquincumi hídon átvezetés kapcsolódó vezetékek fejlesztése |  | Budapest Főváros Önkormányzata | 2000000 | saját forrás | 2026 | 2035 | hosszú | bar: A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 to A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
III. ütem (2026-2035) Hosszú táv |  |  |  | 41369797
I.-II.-III. ütem |  |  |  | 71476984
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt] | Rendelkezésre álló források számszerűsített nettó értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem | 8763510 | 44224
II. ütem | 21343677 | 0
III. ütem | 41369797 | 0
|  | közép | hosszú
|  | 21343677 | 9026120
|  | 21343677 | 9026120