## Záradék
FUTIZO Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Siórét tanya 40/C.
Telefon: 06-66/639-931
E-mail: info@futizokft.hu
Név : Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
Cím : 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.
A munka leírása:
Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona
5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.; 4211 hrsz.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 1573547 | 10564236
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 1573547 | 10564236
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 12137783
2.2 Áfa | 27% | 3277201
3. A munka ára |  | 15414984

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege | Elszámolhatóság összesen (anyag+díj)
Építőmesteri munkák | 330844 | 767152 | 1097996
Gépészet | 1958192 | -56223 | 1901969
Elektromos | 296280 | 263472 | 559752
Meglévő lépcsőház szellőzés | 5121943 | 2742845 | 7864788
Streckmetall | 192188 | 532226 | 724414
Kertészet | -6325900 | 6314764 | -11136
Összesen: | 1573547 | 10564236 | 12137783

## Építőmesteri munkák +-
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Indoklás
1 | K-tétel | Gépészeti csővezetékek eltakarása gipszkarton szerkezettel vízszintes szakaszon a földszinti Akadálymentes WC-ben, és függőleges szakaszon az I., II. emeleti és a tetőtéri Akadálymentes WCk-ben | 12.44 | m2 | 7598 | 4169 | 94519 | 51862 | A kivitelezés során felmerült, hogy egyes vízszintes vezetékek a tervek szerint nem kerülnek eltakarásra gipszkarton szerkezettel, azonban üzemeltetési szempontból javasolt az eltakarás. Üzemeltető egyetértése mellett a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
2 | K-tétel | Ytong falazat elmaradása | -1.5 | m2 | 4556 | 1980 | -6834 | -2970 | A kivitelezés során felmerült, hogy az 1. emeleti 1.08 kamra kibővíthető a tervek szerint elfalazott, lépcső alatti térrel. Üzemeltető üzemeltetési szempontból egyetért a javsalattal, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
3 | K-tétel | Padló hőszigetelés (1.08. Kamra) | 1.68 | m2 | 1149 | 3022 | 1930 | 5077
4 | K-tétel | PE fólia terítése (1.08. Kamra) | 1.68 | m2 | 191 | 417 | 321 | 701
5 | K-tétel | Beton aljzat készítése (1.08. Kamra) | 0.17 | m3 | 30185 | 24231 | 5131 | 4119
6 | K-tétel | Aljzat egyenlítése önterülő aljzatkiegyenlítővel (1.08 Kamra) | 1.68 | m2 | 1702 | 1390 | 2859 | 2335
7 | K-tétel | PVC burkolat készítése (1.08 Kamra) | 1.68 | m2 | 7643 | 3040 | 12840 | 5107
8 | K-tétel | Oldalfalvakolat készítése (1.08 Kamra) | 4.16 | m2 | 859 | 2501 | 3573 | 10404
9 | K-tétel | Falak és mennyezet festése (1.08 Kamra) | 6.82 | m2 | 1216 | 2258 | 8293 | 15400
10 | K-tétel | Falazat bontása 60 cm vastagság felett (földszinti lépcsőházba vezető ajtó) | 2.44 | m3 | 0 | 12340 | 0 | 30110 | Műszaki ellenőr javaslolta, hogy a II. ütemre tervezett a meglévő lépcsőházba vezető földszinti ajtó kialakítása üzemeltetési szempontból indokolt az I. ütem kivitelezése során, tekintettel arra, hogy könnyebben megközelíthető a lépcsőház és ezáltal a tetőtéri kazánház is. Az Üzemeltető támogatta ezt a megoldást.
11 | K-tétel | Kerámia áthidaló elhelyezése 125 cm hosszúságban (földszinti lépcsőházba vezető ajtó) | 7 | db | 3250 | 3375 | 22750 | 23625
12 | K-tétel | Nyílászáró kompletten beépítve (1000/2125) | 1 | db | 161419 | 34566 | 161419 | 34566
13 | K-tétel | Üvegszövet háló elhelyezése (földszinti lépcsőházba vezető ajtó) | 1.89 | m2 | 334 | 782 | 631 | 1478
14 | K-tétel | Oldalfalvakolat készítése kézi felhordással (földszinti lépcsőházba vezető ajtó) | 1.89 | m2 | 859 | 4820 | 1624 | 9110
15 | K-tétel | Aljzat egyenlítése önterülő aljzatkiegyenlítővel (Lépcsőpihenő tároló) | 1.68 | m2 | 1702 | 1390 | 2859 | 2335 | A kivitelezés során felmerült, hogy a tervek szerint elfalazott lépcsőpihenő melletti tér felhasználható tárolóként. Üzemeltető üzemeltetési szempontból egyetért a javsalattal, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
16 | K-tétel | Oldalfalvakolat készítése (Lépcsőpihenő tároló) | 5.1 | m2 | 859 | 2501 | 4381 | 12755
17 | K-tétel | Falak és mennyezet festése (Lépcsőpihenő tároló) | 7.05 | m2 | 1216 | 2258 | 8573 | 15919
18 | K-tétel | Zárható fém revíziósajtó 300x300 mm, fehér | 5 | db | 8685 | 3474 | 43425 | 17370 | A kivitelezés során felmerült, hogy a tervekben szereplőekhez képest több revíziós ajtó beépítése a strangokra, üzemeltetési és karbantartási szempontból előnyösebb. Üzemeltető üzemeltetési szempontból egyetért a javsalattal, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
19 | K-tétel | Zárható fém revíziósajtó 500x500 mm, fehér | 9 | db | 15024 | 5591 | 135216 | 50319
20 | K-tétel | TŰZGÁTLÓ BELSŐ AJTÓ Ei60, "Z" a lakú saroktot, Novoferm tipus, ELITE Ei60, lap 67 mm vtg. kőzetgyapot betéttel acéllemez burkolattal. egyszárnyú nyíló, kör alakú üvegezéssel. TA-01-jelű tűzgátló ajtó konszignáció szerinti kialakításban kompletten, méret: 1000x2050 mm | -1 | db | 172666 | 42470 | -172666 | -42470 | Vállalkozó jelezte, hogy a meglévő épület felé a tervekben szereplő átjáró a kivitelezés során feltárt műszaki problémák miatt nem kivitelezhető. Az Üzemeltető és a Tervező is visszaigazolta, hogy az ajtó elmaradása nem okoz üzemeltetési vagy tűzvédelmi problémát.
21 | K-tétel | Tűzvédelmi kiviteli terv készíttetése az I. ütemre vonatkozóan | 1 | klt | 0 | 520000 | 0 | 520000 | A kivitelezés során történt hatósági egyeztetés alapján a hatóság előírta a tűzvédelmi tervek felülvizsgálatát.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 330844 | 767152

## Gépészet +-
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Indoklás
1 | 82-651-112-002-25-11121 | Meglévő radiátorok szerelvénycseréje. Termosztatikus nyomásfüggetlen fűtőtestszelep bronzöntvényből, nikkelezett, felszerelve, Danfoss RA-DV típusú, sarok kivitelben 1/2" | -144 | db | 5813 | 2102 | -837072 | -302688 | Üzemeltető a kivitelezés megkezdésdét követően jelezte, hogy a tervekben szereplő radiátor szelepek cseréje korábban megtörtént, erre tekintetel ezeket a tételeket Vállalkozó nem végezte el.
2 | 82-656-312-002-25-13431 | Meglévő radiátorok szerelvénycseréje. Visszatérő csavarzat bronzöntvényből, nikkelezett, szivattyús melegvizes fűtési- és klímarendszerekben történő alkalmazásra, felszerelve, Danfoss-RLV típusú, sarok kivitelben 1/2" | -144 | db | 1706 | 2102 | -245664 | -302688
3 | K-tétel | Aereco EHM1275 ÚJ EEM Higroérzékelős légbevezető 5-35 m3/h (10 Pa) 10-70 m3/h (40 Pa) nem lezárható, AEA1335 E-EMM2 Légmennyiség növelő talpazat, DP0390H Keskeny rovarrács 3 mm, AEA1150 Teleszkópos csatlakozó aluminium ablakokhoz EMM-EHA, RAL 5018 kódra festve | 88 | db | 32069 | 5678 | 2822072 | 499664 | A kivitelezés során felmerült, hogy a szellőzés megfelelő kialakításához szükséges, az ablakokra a tervekben nem szereplő szellőzők beépítése üzemeltetési szempontból előnyösebb. Üzemeltető üzemeltetési szempontból egyetért a javsalattal, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
4 | 81-514-003-020-21-31015 | Alumíniumbetétes ötrétegű, oxigéndiffúziómentes műanyag csővezeték, hideg-, melegvíz nyomóvezetéki, valamint központifűtési célokra, célszerszámmal szerelhető, préskötéses oldhatatlan kötéssel, szakaszos nyomáspróbával, (fan-coil készülék bekötéshez) szabadon, horonyban szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, WAVIN Future K1 típusú, tekercsben szállítva átm. 20 x 2,25 mm FFC20 | 6 | m | 3249 | 1911 | 19494 | 11466 | A kivitelezés során felmerült, hogy a tervekben nem minden szinten szerepel a közlekedőben fan-coil beltéri egység, üzemeltetési szempontból előnyösebb a tervekben szereplőeken túl további 1 db fan-coil beépítése. Üzemeltető üzemeltetési szempontból egyetért a javsalattal, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
5 | 83-671-141-012-72-71411 | 2 csöves rendszerű, oldalfali, burkolatos Fan-Coil berendezés, hűtési és fűtési rendszerekhez, fancoil, tartozékokkal felszerelve, cseppvíz tálcával, alsó légbeszívással | 1 | db | 160030 | 33437 | 160030 | 33437
6 | 82-121-223-033-21-61512 | Állítható mennyiségkorlátozó szelep, termikus motorcsatlakozási lehetőséggel, felszerelve | 1 | db | 30174 | 2675 | 30174 | 2675
7 | 82-662-311-201-21-66916 | Termohidraulikus szelepmozgató motor, felszerelve | 1 | db | 9158 | 1911 | 9158 | 1911
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 1958192 | -56223

## Elektromos +-
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Indoklás
1 | 71-013-14 | Fogyasztásmérőrendszer átalakítás, H tarifás fogyasztásmérő (szükség szerint) | -1 | klt | 417401 | 147167 | -417401 | -147167 | A kivitelezés közben a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján az Üzemeltető meglévő szerződése alapján nem lehetséges H tarifás mérő igénylése, csak más szerződéses konstrukcióban. Az Üzemeltető jelezte, hogy a H tarifás mérőt tartalmazó szerződéses konstrukció gazdaságilag nem ésszerű, erre tekintettel ennek a tételnek az elhagyása elfogadható.
3 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhorony véséssel, Névleges méret: 17-22 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 20 mm, Kód: MU-III 20 (Ipari kapu nyitás) | 45 | m | 115 | 1625 | 5175 | 73125 | Az Üzemeltető a kivitelezés során történt egyeztetések alapján kérte a terveken nem szereplő ipari kapu nyitógomb beépítését a bővétmény épületbe, tekintettel arra, hogy ez üzemeltetési szempontból előnyösebb, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
4 | 71-002-55.4-0336621 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: YSLY 18x2,5 (Ipari kapu nyitás) | 158 | m | 2810 | 1105 | 443980 | 174590
5 | 71-002-55.4-0336651 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítéssel, tömeghatár: YSLY 10x2,5 (Ipari kapu nyitás) | 22 | m | 1420 | 1105 | 31240 | 24310
6 | 71-005-2.53.1-0546846 | Tokozott nyomógomb elhelyezése 4db nyomógobbal nyitás zárás funkció Schneider XLE (Ipari kapu nyitás) | 2 | db | 21868 | 6370 | 43736 | 12740
7 | 71-010-4.5-0143135 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben Berton Világítástechnika, Mélysugárzó 22W - Slim süllyesztett (DL-BL-...) IP65 (folyosó és közlekedő) | 6 | db | 19107 | 6449 | 114642 | 38694 | A kivitelezés során az Üzemeltető jelezte, hogy üzemeltetési szempontból előnyösebb a tervekben szereplőeken túl további lámpatestek beépítése a közlekedőkben és a tárolókban. Tervező ezt elfogadta, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
8 | 71-010-4.5-0143133 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben Berton Világítástechnika, Mélysugárzó 10W - Slim süllyesztett (DL-BL-...) IP65 (takarítószer szekrény) | 3 | db | 15633 | 6449 | 46899 | 19347
9 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhorony véséssel, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 (plusz lámpaigények) | 24 | m | 78 | 525 | 1872 | 12600
10 | 71-001-1.2.1.2-0110053 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, tartószerkezet készítéssel, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 (plusz lámpaigények) | 19 | m | 191 | 955 | 3629 | 18145
11 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) (plusz lámpaigények) | 65 | m | 208 | 478 | 13520 | 31070
12 | 71-005-2.53.1-0546855 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel és kerettel, egypólusú LEGRAND Valena Life egypólusú kapcsoló IP44 fehér (Kat.szám:752151) (plusz lámpaigények) | 3 | db | 2996 | 2006 | 8988 | 6018
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 296280 | 263472

## Meglévő lépcsőház szellőzés
Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Indoklás
1 | 33-062-1.2.1-1128108 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között | 2 | db | 4131 | 12870 | 8262 | 25740 | A kivitelezés közben történt egyeztetések alapján felmerült, hogy a bővítmény épülettel határos meglévő lépcsőházban a II. ütemben tervezett szellőzés kiváltása üzemeltetési szempontból előnyösebb. Ezt a Tervező visszaigazolta Üzemeltető üzemeltetési szempontból egyetért a javsalattal, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást..
2 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 40x40 cm méretig, 30 cm födémvastagságig | 4 | db | 0 | 40000 | 0 | 160000
3 | 33-063-2.1.2 | Tetőáttörés 40x40 cm méretig | 4 | db | 0 | 35000 | 0 | 140000
4 | K tétel | Fal és födém áttöréseknél tűzvédelmi lezárás (DN315 és 300x300 szellőzőcső köré) IRÁNYZOTT | 5 | klt | 5700 | 6000 | 28500 | 30000
Bádogozás
1 | 43-003-1.1.1.2-0993192 | Tető áttötörésnél bádogozási munka | 1 | kszl | 84000 | 60000 | 84000 | 60000
Általános épületgépészeti szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-005-1.1.4.1.1.1.1-0114115 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi alapú kaucsuk tekerccsel nem öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett Lap tekercsben, falvastagság: 19 mm | 48 | m² | 5800 | 3850 | 278400 | 184800
Szellőztetőberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-000-2.1 | Gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén. Ventilátor bontása. | 25 | kg | 0 | 858 | 0 | 21450
2 | 83-001-1.3.2-0870001 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna horganyzott acéllemezből, lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között LINDAB négyszög km. egyenes légcsatorna trapéz merevítéssel 0-699 mm oldalméretben, horganyzott acéllemezből, nyomásállóság +1000 és -630 Pa között, MSZ EN 1507 szerinti "C" tömörségű rendszer szerelhetőségére alkalmas kivitel | 9.36 | m² | 28853 | 18096 | 270064 | 169379
3 | 83-001-1.4.2-0870005 | Négyszög keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, légcsatorna idomok horganyzott acéllemezből, (ív, könyök, kitérő, elágazó, "T", szűkítő, átmeneti, légrács felvételére alkalmas idomok) lemezvastagság: 0,9 mm, 501-1000 mm oldalhosszúság között Négyszög km. idom trapéz merevítéssel 0-699 mm oldalméretben, horganyzott acéllemezből, (300x300/DN315 átmenet) | 1 | m² | 32046 | 20045 | 32046 | 20045
4 | 83-001-2.1.2-0830608 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,5 mm, DN 200, SR-200 | 11 | m | 4700 | 5800 | 51700 | 63800
5 | 83-001-2.1.3-0830612 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 280-450 mm között LINDAB SR spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, lemez vtg. 0,55 mm, DN 315, SR-315 | 21 | m | 8500 | 6800 | 178500 | 142800
6 | 83-001-2.3.2.3-0825307 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, pillangó szelep Ppillangó szelep, horganyzott acéllemezből, NÁ 200 mm | 4 | db | 7814 | 9828 | 31256 | 39312
7 | 83-001-2.3.2.5-0868578 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem LINDAB SAFE NPU csőkapcsoló, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 200, NPU-200 | 2 | db | 2427 | 9828 | 4854 | 19656
8 | 83-001-2.3.2.8-0868008 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BU 90° -os préselt könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 200, BU-200-90 | 8 | db | 12173 | 9828 | 97384 | 78624
9 | 83-001-2.3.3.1-0869055 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom LINDAB SAFE TCPU préselt T-idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315/200, TCPU-315-200 | 2 | db | 20074 | 13200 | 40148 | 26400
10 | 83-001-2.3.3.2-0868122 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, szűkítő idom LINDAB SAFE RCU préselt koncentrikus szűkítő idom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315/200, RCU-315-200 | 2 | db | 10128 | 13200 | 20256 | 26400
11 | 83-001-2.3.3.5-0868580 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, cső-, idomkapcsoló elem LINDAB SAFE NPU csőkapcsoló, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315, NPU-315 | 3 | db | 4976 | 13200 | 14928 | 39600
12 | 83-001-2.3.3.8-0868022 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom LINDAB SAFE BFU 90° -os épített könyökidom, gumitömítéssel, horganyzott acéllemezből, DN 315, BFU-315-90 | 6 | db | 22340 | 13200 | 134040 | 79200
13 | 83-001-2.3.3.9-0869552 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, e LINDAB Tetőátvezető TGR kifúvófejhez ( LHR ) , horganyzott acéllemezből, DN 300x300 TGR-OA felső csatlakozőval | 4 | db | 232323 | 23400 | 929292 | 93600
14 | 83-001-2.3.3.9-0869588 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) LINDAB LHR kifúvófej, horganyzott acéllemezből, DN 315, | 4 | db | 330014 | 13200 | 1320056 | 52800
15 | 83-002-1.1.1.2-0312281 | Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m² között LINDAB F51 szellőzőrács. | 4 | db | 22800 | 15288 | 91200 | 61152
16 | 83-002-1.3.1.2-0143287 | Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m² között HELIOS VK 315 túlnyomáskibocsátó zsalu, méret:340x340, ventilátor nagyság: NÁ 280/315, Cikkszám: 0760 | 1 | db | 30981 | 13200 | 30981 | 13200
17 | 83-003-1.1.1.1-0442213 | Négyszög keresztmetszetű szabályozó zsalu felszerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,10 m²-ig légcsatornába építhető légmennyiség-szabályzó zsalu, légtömör kivitelben, horganyzott acél, LINDAB JSM 300 x 300 | 3 | db | 105570 | 13200 | 316710 | 39600
18 | 83-003-2.1.1.1-0143204 | Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogatáram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig HELIOS RSK 200 visszacsapószelep, NÁ 200, Cikkszám: 5074 | 4 | db | 23665 | 17472 | 94660 | 69888
19 | 83-006-2.1.1.1-0152091 | Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, csőventilátor, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS RR 200 B hg. lemezházas radiális csőventilátor, ~1, 230 V, , NÁ 200, | 4 | db | 105000 | 17000 | 420000 | 68000
20 | K-tétel | Bogárháló csővégre 300 x 300 mm | 3 | db | 23088 | 3900 | 69264 | 11700
21 | 83-021-1.2.1.1-0015312 | Szellőzés átalakításának épületgépész tervezési díja. | 1 | db | 0 | 450000 | 0 | 450000
22 | K tétel | Átmeneti idom | 4 | db | 32046 | 20045 | 128184 | 80180
Rögzítések, tömítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 88-007-1.1-0470906 | Rögzítőelem elhelyezése falban. | 10 | klt | 14000 | 10500 | 140000 | 105000
Gáz almérő megszüntetése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 |  | G 65 mérő megszüntetése | 1 | klt | 307258 | 370519 | 307258 | 370519
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 5121943 | 2742845

## Streckmetall
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Indoklás
1 | K-tétel | Streckmetall bordázott terpesztett háló beépítése 2500x600 mm-es méretben | 60 | m2 | 2074 | 7290 | 124440 | 437400 | A kivitelezés során a koporsófödém acélszerelésekor felmerült, hogy műszakilag indokolt a terveken nem szereplő Streckmetal beépítése. Tervező egyetértésével a Műszaki ellenőr támogatja ezt a megoldást.
2 | K-tétel | Sámli vasak készítése 8-as átmérőjű betonacélból 76 cm hossúságban | 160 | db | 210 | 490 | 33600 | 78400
2 | 31-001-1.2.1-0221000 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-11 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 8 mm | 99.54 | kg | 343.058 | 165.015 | 34148 | 16426
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 192188 | 532226

## Kertészet+-
Kertészet elmaradás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Indoklás
9 | 21-001-10.3 | Mulcsterítés cserjék alatt 6 cm laza vastagságban. | -105 | m2 | 2606 | 434 | -273630 | -45570 | A kivitelezés közben felmerült, hogy a belső udvarban tervezett zöldfelületek üzemeltetési szempontból nem előnyösek, tekintettel arra, hogy a meglévő raktárak és különböző funkciójú tároló helyiségek megközelítése, ill. a megmaradó pihenő teraszon a közlekedés jóval körülményesebb lenne. Üzemeltetési szempontból előnyösebb a tervezett fák, bokrok és kerti bútorok egy részének elhagyása és a zöldfelületek kis mértékben történő áttervezése nagyobb méretű füves felület kialakítása. Emellett a II. ütemre tervezett csapadékcsatorna részbeni kiépítése is indokolt a vízmegállás megelőzése érdekében a burkolt felületeken. Üzemeltető üzemeltetési szempontból egyetért a javsalattal, a Műszaki ellenőr támogatja a megoldást.
10 | 91-001-1.2.2.1.1. | Talajelőkészítés növénytelepítéshez, növényesítendő felületek talajelőkészítése szerves trágyázással és/vagy komposzt felhasználásával, 2,0 kg/m2 trágya felhasználással (770 m2/1540kg) Szervestrágya | -1540 | kg | 109 | 43 | -167860 | -66220
11 | 91-001-2.2.3.2 | Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, trágya bekeverés ültetőgödör/2kg, talajcsere humuszra 0,8m3/gödör. 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkötött talajon, talajosztály: III-IV.átültetés) | -1 | db | 4343 | 4343 | -4343 | -4343
12 | 91-001-2.2.3.2 | Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 25 cm x 25 cm kanálméretig, laza talajon, talajosztály: I-II. | -288 | db | 0 | 261 | 0 | -75168
15 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0310021 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül AUCUBA JAPONICA 'VARIEGATA' K5L. 60/80 cm | -2 | db | 17370 | 1737 | -34740 | -3474
16 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0310861 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül COTONEASTER HORIZONTALIS K2L. 40/ 60 cm | -16 | db | 1042 | 434 | -16672 | -6944
17 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0310905 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 'HIDCOTE' K2L. 20/30 cm | -15 | db | 1042 | 434 | -15630 | -6510
18 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0310911 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül HYDRANGEA ARBORESCENS 'ANABELLE' K3L. 60/ 80 cm | -4 | db | 1737 | 434 | -6948 | -1736
19 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0311055 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül SPIRAEA VANHOUTTEI K3L. 60/80 cm | -15 | db | 1042 | 434 | -15630 | -6510
20 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0311095 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül WEIGELA FLORIDA 'VARIEGATA' K3L 60/80 cm | -2 | db | 1303 | 434 | -2606 | -868
21 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0313311 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül KOLKWITZIA AMABILIS Kont.3L, 60/80cm | -1 | db | 1303 | 434 | -1303 | -434
22 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0313317 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS 'DIABOLO' K3L. 60/80 cm | -2 | db | 1303 | 434 | -2606 | -868
23 | 91-003-1.2.2.1.2.1-0310815 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül PAEONIA SUFFRUTICOSA K3L. 40/60 cm | -2 | db | 3474 | 434 | -6948 | -868
24 | 91-003-1.2.2.1.2.1-0311600 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül EUONYMUS ALTUS 'COMPACTUS' 2xi, FLD. 80/100 cm | -1 | db | 13028 | 1737 | -13028 | -1737
25 | 91-003-1.2.2.2.2.1-0311001 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, sövényként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül PHOTINIA x FRASERI 'RED ROBIN' K7,5L. 60/100 cm | -9 | db | 13028 | 1737 | -117252 | -15633
26 | 91-003-1.2.1.1.2.1-0311257 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lombhullató fajokkal, szoliterként, konténeres cserjével, trágyázás nélkül PRUNUS LAUROCERASUS 'BAUMGARTNER' K5L. 60/80 cm | -5 | db | 8685 | 1737 | -43425 | -8685
27 | 91-003-1.2.4.1.2.1-0313329 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, télálló rózsával, szoliterként, konténeres rózsatővel, trágyázás nélkül ROSA CORDES 'CUBANA', CS15 | -80 | db | 3474 | 434 | -277920 | -34720
28 | 91-003-1.2.4.1.2.1-0313330 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, télálló rózsával, szoliterként, konténeres rózsatővel, trágyázás nélkül ROSA CORDES 'INNOCENCIA', CS15 | -72 | db | 3474 | 434 | -250128 | -31248
29 | 91-003-1.2.4.1.2.1-0313331 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, télálló rózsával, szoliterként, konténeres rózsatővel, trágyázás nélkül ROSA CORDES 'SONNY ROSE', CS15 | -55 | db | 3474 | 434 | -191070 | -23870
30 | 91-003-1.3.1.1.1.1.1-0313617 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), fenyőfélék, facsemete méretben, szoliterként, karózás nélkül, földlabdás facsemetével, trágyázás nélkül PICEA PUNGENS 'GLAUCA GLOBOSA' 3xi.FLD. 100/125 | -1 | db | 52110 | 4343 | -52110 | -4343
31 | 91-003-1.3.1.1.1.1.1-0313618 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), fenyőfélék, facsemete méretben, szoliterként, karózás nélkül, földlabdás facsemetével, trágyázás nélkül PICEA PUNGENS 'EDITH' 4xi.FLD. 200/225 | -1 | db | 86850 | 8685 | -86850 | -8685
32 | 91-003-1.3.3.1.1.1.1-0310692 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), fenyőfélék, kisebb (<100 cm) cserjeméretben, szoliterként, karózás nélkül, földlabdás cserjével, trágyázás nélkül TAXUS BACCATA 'REPANDENS' K10L 40/60 cm | -7 | db | 8685 | 1737 | -60795 | -12159
33 | 91-003-1.3.3.1.1.1.1-0311138 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), fenyőfélék, kisebb (<100 cm) cserjeméretben, szoliterként, karózás nélkül, földlabdás cserjével, trágyázás nélkül JUNIPERUS MEDIA 'GOLD COAST' K3L, 40/60 cm | -4 | db | 1737 | 434 | -6948 | -1736
36 | 92-003-1.1.1.1-0374092 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, székek mmcité Portiqoa szék, 0,6 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, trópusi fa ülőke és háttámla, acél kartámla Cikkszám: PQA157tk | -25 | db | 252734 | 23390 | -6318350 | -584750
37 | 92-003-1.1.1.1-0374093 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, székek mmcité Portiqoa szék, 0,6 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, trópusi fa ülőke és háttámla Cikkszám: PQA152tk | -14 | db | 191939 | 23390 | -2687146 | -327460
38 | 92-003-1.1.1.1-0374094 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, székek mmcité Rivage napozó nyugágy, porfestett horganyzott acél váz, trópusi falamellák Cikkszám: RVA150tk | -3 | db | 328293 | 23390 | -984879 | -70170
39 | 92-003-1.1.1.2-0372000 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, asztalok mmcité tably TCH 410 jelű, 645x660 mm méretű asztal, tüzihorganyozva, porfestve | -2 | db | 231021 | 22243 | -462042 | -44486
40 | 92-003-1.1.1.2-0375000 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, asztalok mmcité VERASOLO asztal, 1,5 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, Cikkszám: LVS910 | -7 | db | 224073 | 22243 | -1568511 | -155701
42 | 92-003-1.1.1.3-0374606 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmcité Portiqoa pad, 3,02 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, tópusi fa ülőke és háttámla Cikkszám:PQA153tk | -4 | db | 548024 | 24536 | -2192096 | -98144
43 | 92-003-1.1.1.3-0374607 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmcité Portiqoa pad, 3 szekcióból álló ívesen kialakított 4,625 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, tópusi fa ülőke és háttámla Cikkszám:PQA173+174+175tk | -2 | db | 878922 | 24536 | -1757844 | -49072
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | -17619310 | -1692112
Belső udvar kialakítás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-001-1.1 | Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával | 15 | m | 0 | 1086 | 0 | 16290
2 | 62-001-3.2 | Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, betonágyazattal | 53 | m² | 0 | 2510 | 0 | 133030
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 149320
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 62-002-21.3-0610721 | Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke | 282 | m | 2890 | 3000 | 814980 | 846000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 814980 | 846000
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-001-10.1.2.2 | Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig | 20 | m | 117 | 4174 | 2340 | 83480
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 2340 | 83480
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 92-000-2.5.1.1.3 | Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, padok | 5 | db | 0 | 3060 | 0 | 15300
2 | 92-000-2.5.1.1.4 | Kerti létesítmények bontása, kiegészítő kerti elemek bontása, kerti bútorok, rögzített, esőbeálló | 3 | db | 0 | 12240 | 0 | 36720
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 52020
Összesen: | [6 empty] | 817320 | 1130820
Külső parkoló kialakítás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 91-003-3.1.1. | Gyepesítés, talajelőkészítés gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel. | 124 | m2 | 0 | 174 | 0 | 21576
2 | 21-001-13.1.1-0631101 | Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, kézzel szórva, vízszintes területen, trágyázás nélkül SZARVASI árnyéktűrő fűmagkeverék, 4-5 dkg/ m2 | 124 | m2 | 261 | 261 | 32364 | 32364
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 32364 | 53940
Összesen: | [6 empty] | 32364 | 53940
Belső udvar csapadékvíz elvezetése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.2.1.2.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig | 35.2 | m3 | 0 | 2779 | 0 | 97821
2 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 31.9 | m3 | 0 | 1911 | 0 | 60961
3 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 35.2 | m3 | 5 | 1579 | 176 | 55581
4 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 3.3 | m3 | 6080 | 6774 | 20064 | 22354
5 | 21-011-5-0235361 | Töltésalapozás geotextíliával VIACON WG40 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 190 g/m² szakító szilárdság: 40/40 kN/m, tekercsméret: 5,3 x 100 m | 1 | 100 m2 | 24318 | 13028 | 24318 | 13028
6 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 33 | m2 | 0 | 278 | 0 | 9174
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 44558 | 258919
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-31.5.2.1-0131615 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 6,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm felett, külső csőátmérő: 315 mm PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 315x7,7x6000 mm SN4, KGEM315/6M-S | 10.11 | m | 13785 | 3472 | 139366 | 35102
2 | 53-001-31.4.4-0131734 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x5,9x5000 mm SN8, KGEM200/5M.SN8 | 7.92 | m | 7800 | 2108 | 61776 | 16695
3 | 53-005-1.1.2.2-0646102 | Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül, földmunka és dúcolás nélkül, belső csőátmérő: 100 cm, 65-90 cm magasság között CSOMIÉP 100/75/13 szulfátálló aknakamra künettel | 4 | db | 126454 | 21202 | 505816 | 84808
4 | 53-005-9.1.1.1-0646211 | Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm CSOMIÉP 100/60/60 szulfátálló excentrikus aknaszűkítő, DIN szabvány szerint | 4 | db | 41945 | 15913 | 167780 | 63652
5 | 53-005-10.1-0646223 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/10 szintemelő gyűrű | 1 | db | 9857 | 3648 | 9857 | 3648
6 | 53-005-10.1-0646224 | Beton szintemelő gyűrűk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel, belső csőátmérő: 50-62,5 cm között CSOMIÉP 60/5 szintemelő gyűrű | 1 | db | 7990 | 3648 | 7990 | 3648
7 | 53-021-2.1-0231619 | Polimerbeton vízelvezető rendszer, alacsony beépítési magasságú, 1,0 m, (folyóka) elhelyezése rögzítéssel, horg.acél, öntöttvas vagy rm. acél élvédelemmel, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, közepes és nehéz terhelésre ACO DRAIN alacsony Multiline V200 Drainlock folyóka horg.acél élvédelemmel, esés nélkül, 1 m, 12 cm beépítési mag., T.o.: A15-E600, Rend.sz: 13121 | 37 | m | 35500 | 6800 | 1313500 | 251600
8 | 53-021-11.1.4-0230458 | Polimerbeton vízelvezető rendszer lefedő rácsok, 1,0 és 0,5 m folyókához és bekötőaknához, csappal: D400 terhelési osztály /kN/ (utak közlekedési felületére) ACO DRAIN Multiline V200 D400 hosszbordás rács öntöttvas (GGG) (41,5x18 mm) 0,5 m, Rend.sz: 13474 | 74 | db | 34980 | 2690 | 2588520 | 199060
9 | 53-007-5.3-0236283 | Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel WAVIN öntöttvas fedlap víznyelős, 890F D600 mm, nehéz, CAO60VNPL | 4 | db | 43251 | 12420 | 173004 | 49680
10 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat elfalazással, csatorna belmérete: 30 cm | 55 | m | 20 | 365 | 1100 | 20075
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 4968709 | 727968
Összesen: | [6 empty] | 5013267 | 986887
Belső udvar térkövezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-003-8.1-0618313 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London tégla 10x20x6 cm, szürke | 116.055 | m2 | 4673 | 3593 | 542325 | 416986
2 | 62-003-8.1-0618314 | Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel KK KAVICS BETON London tégla 10x20x8 cm, szürke | 101.32 | m2 | 4290 | 3648 | 434663 | 369615
3 | 62-003-6-0120002 | Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca | 32.6063 | m³ | 14506 | 19867 | 472986 | 647788
4 | 61-003-2.3-0710020 | Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből CTt-2 jelű, cement kötőanyagú talaj, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) | 43.475 | m³ | 30658 | 10596 | 1332857 | 460661
5 | 62-002-2.3-0610161 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, süllyesztett, 40/20/15 cm, Cikkszám: 1000000683 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal | 4.6 | m | 4687 | 5107 | 21560 | 23492
6 | 63-001-2.1 | Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal | 76.0812 | m³ | 0 | 4864 | 0 | 370059
8 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe | 20 | db | 34566 | 0 | 691320 | 0
9 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 76.0812 | m³ | 0 | 6253 | 0 | 475736
10 | 62-002-21.3-0610721 | Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kerti szegélykő, 100x5x25 cm, szürke | -174 | m | 2890 | 3000 | -502860 | -522000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 2992851 | 2242337
Utcai csapadékvíz elvezetés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály | 11.04 | m³ | 0 | 2779 | 0 | 30680
2 | 21-004-5.1.2.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. | 13.8 | m² | 0 | 278 | 0 | 3836
3 | 21-003-11.1.2 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben | 1.98 | m3 | 0 | 1911 | 0 | 3784
5 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 1.98 | m3 | 5 | 1579 | 10 | 3126
6 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 1.38 | m3 | 6080 | 6774 | 8390 | 9348
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 8400 | 50774
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-051-5.1-0112110 | Beton bevédés X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 30 x 30 cm belméretig C30/37 - XC1 - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,0 finomsági modulussal | 7.68 | m3 | 33741 | 36326 | 259131 | 278984
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 259131 | 278984
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-001-31.4.4-0131734 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 5,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x5,9x5000 mm SN8, KGEM200/5M.SN8 | 23 | m | 7800 | 2108 | 179400 | 48484
2 | 53-010-1.1.1-0650001 | Csatlakozóhely készítése csatornavezetékben vagy aknafalban, beton bekötő idommal vagy csőcsonkkal, utólag beépítve, 20 cm belső átmérő | 2 | db | 6021 | 17000 | 12042 | 34000
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 191442 | 82484
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-009-22.2-0415281 | Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, öntöttvas, PVC vagy PP/öntöttvas süllyesztőszekrény/akna, I-IV. nagyságú, elhelyezése és bekötése kültéri víznyelő, eresz bekötéssel Ø110 mm, Cikksz.: KV-110 | 2 | db | 83906 | 6324 | 167812 | 12648
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 167812 | 12648
Összesen: | [6 empty] | 626785 | 424890
Plusz tételek az Üzemeltető részéről
14 | 91-003-1.1.1.3.3.1-0313029 | Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három körmart karóval, zárható gégecső elhelyezésével, földlabdás facsemetével, trágyázás nélkül MAGNOLIA COBUS C95., SF, 12/14 | 1 | db | 56453 | 8685 | 56453 | 8685
41 | 92-003-1.1.1.3-0374605 | Kerti fém építmények, kerti bútorok, rögzített vagy mobil kivitelben, padok mmcité Portiqoa pad, 1,82 m hosszú, porfestett horganyzott acél váz, tópusi fa ülőke és háttámla Cikkszám:PQA156tk | 5 | db | 350874 | 24536 | 1754370 | 122680
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 1810823 | 131365
Összesen: | [6 empty] | 1810823 | 131365
Plusz tételek a Fővállalkozó részéről
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-tétel | Áttervezés az Üzemeltető kérésére udvari burkolatok és zöldterületek | 1 | db | 0 |  | 0 | 3036637.125
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 3036637
Munkalap összesen: | [6 empty] | -6325900 | 6314764
Note on C49: Hollik Márton: 37 van kiírva, 12 marad, amit az Üzemeltető kért
Note on C147: Hollik Márton: 6 db kiírt marad és +4? Maczó Dániel: Igen, azonban az Üzemeltetővel egyeztettünk és +5 db lenne, nem 4!