Az FPH015/103-11/2011. számú Megállapodás 2. számú melléklete

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő és a 2010. augusztus 8-ai viharban károsult kamerák, adó-vevő párok és adóegységek jegyzéke

| TÍPUS | LEÍRÁS | MENNYISÉG |
| --- | --- | --- |
| ÁLLATKERT |  |  |
| Eneo EDCH-144-E-C | Vandálbiztos kültéri Day-Night speed dome falra szerelhető kamera. 26 x optikai és 12 x digitális zoom, F1,6/3,5-91 mm optika. Mechanikus infraszűrő, High és Low Speed Shutter, 80 Preset és 2 őrjárat (Pattern). Automaikus pásztázás, 4 járőrútvolnal, Privátzóna, RS-485, DSP-3R, AES/MES, AGC. Fűtés, naptető, IP-65. | 3 db |
| TTA111VRH | Sodort érpáras adó-vevő, 1500m 12-24 VAC/DC | 2 db |
| IndigoVision 8000-BT-S-ExT | 1 csatornás IP 8000 adóegység, virtuális mátrix hálózathoz, NVR rögzítő licenc bővítéssel. MPEG-4 tömörítés. RS-232/RS-422/RS-485 átvitel, élőképek továbbítása 25 fps sebességgel, 4 SIF felbontással. Rögzítés: 12.5 fps 2 SIF felbontással, 8.3 fps 4 SIF felbontással. | 1 db |
| FELVONULÁSI TÉR |  |  |
| Eneo EDCH-144-E-C | Vandálbiztos kültéri Day-Night speed dome falra szerelhető kamera. 26 x optikai és 12 x digitális zoom, F1,6/3,5-91 mm optika. Mechanikus infraszűrő, High és Low Speed Shutter, 80 Preset és 2 őrjárat (Pattern). Automaikus pásztázás, 4 járőrútvolnal, Privátzóna, RS-485, DSP-3R, AES/MES, AGC. Fűtés, naptető, IP-65. | 5 db |
| TTA111VRH | Sodort érpáras adó-vevő, 1500m 12-24 VAC/DC | 1 db |
| IndigoVision 8000-BT-S-ExT | 1 csatornás IP 8000 adóegység, virtuális mátrix hálózathoz, NVR rögzítő licenc bővítéssel. MPEG-4 tömörítés. RS-232/RS-422/RS-485 átvitel, élőképek továbbítása 25 fps sebességgel, 4 SIF felbontással. Rögzítés: 12.5 fps 2 SIF felbontással, 8.3 fps 4 SIF felbontással. | 3 db |
| PETŐFI SPORTCSARNOK |  |  |
| TTA111VRH | Sodort érpáras adó-vevő, 1500m 12-24 VAC/DC | 1 db |
| IndigoVision 8000-BT-S-ExT | 1 csatornás IP 8000 adóegység, virtuális mátrix hálózathoz, NVR rögzítő licenc bővítéssel. MPEG-4 tömörítés. RS-232/RS-422/RS-485 átvitel, élőképek továbbítása 25 fps sebességgel, 4 SIF felbontással. Rögzítés: 12.5 fps 2 SIF felbontással, 8.3 fps 4 SIF felbontással. | 4 db |