## KALK
|  |  | nettó egységár |  | nettó |  |  | bruttó
| Megnevezés | Menny. | anyag | munkadíj | anyag | munkadíj | összesen | összesen
IT RENDSZER
| Cat.6 UTP kábel, LSZH köpeny | 1590
| Cat.6 UTP 24 portos patchpanel, 1U, fekete | 1
| Cat.6 UTP betét (SlimLine 110C), fekete | 20
| DIN dupla előlap - egyenes, 80x80, SL hellyel, fehér | 10
| Díszkeret - 80x80 DIN előlapokhoz, fehér | 10
| Cat.6 UTP RJ-45 patchkábel, fehér PVC köpeny, 1m | 72
| Cat.6 UTP RJ-45 patchkábel, fehér PVC köpeny, 2m | 72
| 8 db 10/100 port, 1x 10 Gigabit Ethernet uplinks SFP modullal, Layer2/3 switch, VLAN funkcióval, | 3
| meglévő reg szekrények cseréje IP 65-re, fűtés beszerelése | 3
| Mikrotik WIFI | 10
| 3A jelű rack szekrényekbe beszerelhető UPS berendezések beépítése, 6000VA teljesítményre, SNMP modullal | 1
| További rack szekrényekbe beszerelhető UPS berendezések beépítése, 1000VA teljesítményre, SNMP modullal | 5
| Az alagúti telefonok IP 65 -ös védelemmel rendelkező, nyitható, plexi ajtós dobozainak, tartókonzolra történő szerelése. | 3
| Ajánlatadás előtt helyszíni felmérés, fenti kiírás pontosítása, szükség szerinti kiegészítése, az egyösszegű válallás kockázatának elkerülésére. | 1
| Teljes rendszer beüzemelés, átadása garanciával, betanítás | 1
| Teljes rendszer dokumentálása (kábelek nyomvonal rajzai, mérési jegyzőkönyvek) | 1
ÖSSZESEN
VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER
| 2 Megapixel IP kamera, day/night,1600x1200 pixel/20 fps, PoE | 3
| Samsung 3370-es PTZ kamera, oszloptartóval. | 2
| 3 m-es magasság alatti kamerák kábeleinek védelme | 12
| 2 monitoros videókártya beépítése | 2
| Min. 22" monitor full HD felbontással | 2
| apró szerelési anyagok, munkálatok | 1
| Hálózati rögzítő, 64 csatornás, 1920fps, 4 felhasználó, H.264, az összes kamerakép 5 napos rögzítési kapacitással | 2
| Kamera liszensz | 71
| Liszensz díj rögzítőhöz | 2
| Ajánlatadás előtt helyszíni felmérés, fenti kiírás pontosítása, szükség szerinti kiegészítése, az egyösszegű válallás kockázatának elkerülésére. | 1
| Teljes rendszer beüzemelés, átadása garanciával, betanítás | 1
| Teljes rendszer dokumentálása | 1
ÖSSZESEN
BELÉPTETŐ RENDSZER
| terminálba letölthető időzónák bővítése 16 -> 64 | 1
| Csúsztatott időzóna ellenőrzése | 1
| letöltött dolgozói adatok bővítése csatolt időzónával | 1
| letöltött kártyák csoportosítása, tipizálása | 1
| Azonosító elnyelő ürítése speciális kártya kialakításával | 1
| Speciális forgóvilla vezérlés kialakítása | 1
| Csoportos beléptetési opció | 1
| Az információs célból kihelyezett terminálok bővítése szekrényosztási funkcióval | 1
| eMail küldési lehetőség implementálása | 1
| egyéb szerelési anyagok, munkálatok | 1
| RENDSZÁMFELISMERŐ, és GÉPKOCSI BE/KI LÉPTETÉS beüzemelése | 1
| SEAWEB WEB szerver automatához, távoli kezeléshez | 1
| Beléptető és szekrény kiosztó szoftver (kliens) 1000 db. Szekrény kezelésére Kapcsolat a pénztárgéppel. Kártya kiadás és érvényesítés. Bérletes kártya kiadás. | 1
| Kontroll szoftver Eseménynapló, Naplózás, Szekrényfelügyelet | 1
| Diszpécser szoftver Beléptető és szekrényrendszer kekezelése, Kommunikáció az eszközökkel, lekérdezések, Naplózás, Vezérlési feladatok ellátása, Szekrényfelügyelet | 1
| Beléptető és szekrény kiosztó szoftver (szerver) Beléptető és szekrényrendszer kekezelése, Kommunikáció az eszközökkel, lekérdezések, Naplózás, Vezérlési feladatok ellátása, Szekrényfelügyelet | 1
| INT-LPR rendszám-felismerő szoftver Kamera képéből szabványos magyar rendszámok azonosítására, beépülő neurális modulal, a pontosabb felismerésért. A felismert rendszámokat adatbázisban rögzíti. Automatikus sorompónyitást vezérelhet. A program a beléptető rendsezr szerver számítógépén fut. | 1
| Ajánlatadás előtt helyszíni felmérés, fenti kiírás pontosítása, szükség szerinti kiegészítése, az egyösszegű válallás kockázatának elkerülésére. | 1
| Meglévő vagy a vállalkozó által biztosított proxi kártyák (közelítő elven működő) rendszerhez illesztése | 5000
| tetszőleges proxi kártya rendszerhez illesztéséhez szükséges hardver és szoftver | 1
| Teljes rendszer beüzemelés, átadása garanciával, betanítás | 1
| Teljes rendszer dokumentálása, a rendszer forráskódjának átadása | 1
ÖSSZESEN
BEHATOLÁSTJELZŐ RENDSZER
| Meglévő rendszer vezeték bekötéseinek ellenőrzése, szükség szerinti javítása, hiányzó eszközök pótlása, szerelési apróanyagokkal kompletten. | 1
| A technológiai alagút, híd felöli bejáratának infrasorompós védelmének kiépítése, kábelezéssel komplett. | 1
| Teljes rendszer beüzemelés, átadása garanciával, betanítás | 1
| Teljes rendszer dokumentálása | 1
ÖSSZESEN
Kaputelefon rendszer
| Video kültéri egység | 3
| Video beltéri egység | 6
| Kábelezés meglévő épületben (állmennyezet bontással, helyre állítással) | 130
| egyéb szerelési anyagok, munkálatok | 1
| Teljes rendszer beüzemelés, átadása garanciával, betanítás | 1
| Teljes rendszer dokumentálása | 1
ÖSSZESEN
AUDIO-VIZUÁL RENDSZER
| Hangerősítő, Duran Axis D-1608 | 1
| Hangszoró, Duran Intelivox V90 | 4
| Creston SWAMP-24x8 audió mátrix csere | 1
| Creston HD-EXT1-C HDMI over Shilded twisted pair extender | 2
| Lightware DVI-TP-TX200 DVI transzmitter | 2
| Lightware DVI-TP-TX200 DVI reciver | 2
| Creston vezérlőrendszer programozása | 120
| Az AV kábelezés javítása | 180
| Audió hangrendszer beszerelése, beállítása | 1
| Ledfal sérült hidraulika szivattyú csere | 1
| Ledfal üzembehelyezése, hidraulika beszabályozása | 8
| Ledfalhoz jégkorong vezérlőszoftver készítése, beüzemelése | 1
| Info terminálok programozása, üzembehelyezése | 60
| Lighthouse CPC2 vezérlőkártya | 16
Egyéb munkák:
| Ajánlatadás előtt helyszíni felmérés, fenti kiírás pontosítása, szükség szerinti kiegészítése, az egyösszegű válallás kockázatának elkerülésére. | 1
| Teljes rendszer beüzemelés, átadása garanciával, betanítás | 1
| Teljes rendszer dokumentálása, | 1
| A meglévő beléptető rendszer teljes cseréje, nyílt rendszerű hardware és software eszközökre, műszaki leírás szerint | 1
| Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatás-nyilvánossági feladatai ellátásakor alkalmazandó, a kötelező arculati elemeket tartalmazó, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelő D típusú tábla rézből gravírozással megmunkálva A2 (420 mm x 297 mm) méretben | 1
| Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tájékoztatás-nyilvánossági feladatai ellátásakor alkalmazandó, a kötelező arculati elemeket tartalmazó, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott Arculati Kézikönyvben foglaltaknak megfelelő D típusú tábla plexi táblára kasírozva színes nyomtatással A2 (420 mm X 297 mm) méretben | 1
ÖSSZESEN

## Alapadatok (hidden)
Sablon verzió
KFKI árkalk sablon V2.0
CT1_alap (Cégtevékenység)
Konvergens kommunikáció
Videokonferencia rendszerek
Struktúrált kábelezés
Intelligens épületfelügyeleti megoldások
Adatközpont fizikai kialakítása
Hálózati megoldások
IT biztonsági infrastruktúra
Rendszerfelügyeleti megoldások
Szolgáltatásmenedzsment megoldások
Szerver és kliens infrastruktúra
Adattárolási, mentési és archiválási megoldások
Microsoft megoldások és licencek
IT biztonsági tanácsadás
IT szolgáltatásmenedzsment és rendszerfelügyeleti tanácsadás
IT technológiai és architektúra tanácsadás
Fővállalkozás
Gyártó
Nem jellemző
2N
3Com
Abesse
Alcatel
Allied Telesyn
Allot
AMP
APC
Autonomy
Avaya
Balabit
Bankmaster
BEA
Blue Coat
BMC Remedy
BOSCH
Business Objects
CA Wily
Centura
CheckPoint
Cisco
Cognos
CommScope/Systimax
CompArgo
Dell
Documentum
DSC
DSR
Egyéb open source
EMC
EMC Documentum
Entrust
Fujitsu-Simens (hard
FuSi
HP
HP (Hardver)
HP Mercury
i2
IBM
IBM Rational
IBM WebSphere
IDS Scheer
iFlex
IQSYS
JBOSS
Juniper
Keline
Krugel
McAfee
Mercury
Microsoft
Misys
Nem specifikus
NetIQ
Network General
Nokia
OCLC OLIB
OLIB
Open Source
Oracle
Oracle Siebel
Panasonic
PGP
Polycom
Rational
Reichle&De-Massari
Remedy
Rittal
RSA
SAP
SAS
SEAWING CONTROLS
Siemens
Sony
Sun
SurfControl
Sybase
Symantec
Tandberg
UNICENTER
UniFace
VIBER
VMware
Websense
Windwardreports
BO
Intelligens épületek
Hálózati megoldások
Hálózati üzemeltetés FL
Unified Communications
Siemens, Alcatel-Lucent konvergens megoldások
IT Üzemeltetés FL
MS/Intel
UNIX/Storage
Konzulensek
Menedzsment rendszerek
IT Biztonság
Típus megnevezés
HW
SW
Kábelezés (ingatlan)
Support
Alvállalkozó
Élőmunka
Használt tárgyi eszköz
Egyéb költség
ÁFA-kulcs | 1.25
Bérleti_kamat | 13.5%
Szakleltár | Hasznos élettartam
X | 36
Y | 60
Konstrukció
Eszközeladás
Implementáció
T&M alapú szerződés
Rendszerfelügyelet
Beruházás
Pénzügyi lízing
Telephelyek_elhelyezkedése
Bp-i régió
Országos projekt
Miskolci régió
Debreceni régió
Szegedi régió
Pécsi régió
Szombathelyi régió
Győri régió
Igen_Nem
Igen
Nem, periódus elején automatikus számlázás
Nem, periódus végi számlázás
Szállító
Élőmunka
Alcatel
Avnet Technology
CHS
Cisco
CommScope
Dell
Disztributor.hu
DNS
Ingram
Krugel Exim
Microsoft Ireland
Reichle De-Massari
Rittal
Robert Bosch
RRC
Seawing Controls
Siemens Enterprise
Streamnet
Young BTS
2F 2000 Számítástechnika
Acal Fibre Channel
Aitia
Akkutrade Budapest Kft
Albacomp
Állami Nyomda Nyrt
Allot Communication
Alphasonic
Anixter
ANT Kft
APC
Arwin
Aspectis
Assocom Számítástechnika
Assono Magyarország
Asyst Rendszerház Kft
Ataron
ATL Kft
Atys-Co Irányítástechnikai Kft
Avico'97 Kft
Axico Informatikai Kft
Balabit
Balogh Jozsef EV
Banktrade
Baromed Kft
BCSS Számítástechnik
Berza Team
Be-Va Chip Kft
Blue Store Kft
Bodai Ferenc EV
Breona Informatikai
Budapest Airport
Business Software CE
Canary
Castrumsec Kft
Colorspectrum Kft
Colorvill
Compargo
Compmarket Kft
Computel
Computerlinks Kft
Comstor Gmbh
Concorde Holding Zrt
Conet Kft
Conventus
Copper Bt
Crown-Tech Kft
CCS Hungary Kft
DS Line
DSC
DSR
DST Deltasilconversion Kft
Dunavox Kft
Ed-Express Bt
Elektraplan
EMC
Epoka Groups A/S
Etalon Informatika Kft
Etler és Társai Kereskedelmi Kft
Fabricom
Fázis-93 Bt
Fefo Kft
Felaxy 2000 Kft
Feqsoft Kft
Fercom Kft
Filter:Max Kft
Fonet Kft
Formula Mérnökiroda Kft
Fujitsu Siemens Computers
Fusion 2000
Genex Magyarország Zrt
Global IT Services
Globe-All Gate Kft
Golden Network
GT-Team Kft
Ha-Hó Háztechnikai Kft
Hír-Hál Bt
Hír-Ker Kft
HIS Software Kft
Hostline Kft
Hörmann Győr Kft
HP Magyarország
HRP
Humansoft
Hunép Universal Építőipari Rt
I.D.S. Elektronikus Vagyonvédelmi Kft
IBM Magyarország
Ident Kft
Ilex-2000 Bt
Intellio Kft
Interton Elektroakusztikai Kft
Intra Network's Kft
Inventa Kft
IP-Trend Kft
IX-Byte Team Kft
Jamodat
Johnson Controls International Kft
Kaltech Méréstechnikai Kft
Kapsch Kft
Kat-Lan Kft
KFKI Direkt Kft
Kimsoft '99 Kft
Kontakt Alarm Kft
Kontaset Kft
Kovács József EV
Kov-Telekom
Kregonet
LAN Számítástechnikai Kft
Lantos Janos EV
Lézer-Com Kft
Licenseport
Lukinserv Kft
Maxsys
Mobiline Kft
Modern Alarm Kft
Moduslink B.V.
NB Electronic
Net'54
Netline2000
Netrix Ltd
Net-Vill 2002 Informatikai Kft
Netvisor Kft
Network General
New-Network Kft
Nextiraone Magyarország Kft
Noreg Információvédelmi Kft
Novofer Innovációs Rt
Oberthur Card System
Omikron Informatikai Kft
Orst Kft
Ostel-Invest Bt
Ozeki Informatikai Kft
Pannoncom-Kábel Kft
Paracomtel Kft
PEGY-13
Polygon Informatikai Kft
Polysys Kft
Praktik Kft
Printhotline
Procomp-Hungary Kft
Pro-M Zrt
Qualnet Tanácsadó Kft
Quantum-R Kft
Rainbow Kft
Ramiris
Ramiris Rubin Zrt
Rendszertechnika Informatikai
Resort Biztonságtechnikai Kft
Réta-Rex
Riarex Kft
Rock-Tel
S.P.A. Távközléstechnikai Kft
Safi-Micro Kft
Sagem Magyarország Kft
Satrax Elektronic Kft
Schrack Seconet Kft
SCX Mérnöki És Humántanácsadó Kft
Secude Hungary Kft
Sendtech Bt
Sicontact Kft
Siemens Zrt
Sigma Informatika
Signal
Smart Electronic Kft
Sony Hungaria
SOS UPS Ambulancia Kft
Spedexport Kft
Speedshop Kft
Sun Microsystems
Swissparts
SW-Vega Alkalmazástechnika Kft
Sys-11
Syslogic
Szabó Andrásné
Számhead Kft
Szász Ház 2003 Kft
Szecsődi Gábor EV
Tandberg
Táv-Com Kft
Távközléstechnika Zrt
TC&C Kft
Telefontos
Telehír 2000 Kft
Telsets S.L
Tild Nagykereskedelmi Kft
Trióda Biztonságtechnika Zrt
Unicomp Számítástechnika Kft
UPS Bt
Varycom Kft
Velox Biztonságtechnikai Kft
Watt 22 Kft
Note on C139: Török András: Ez a default, ha nincs kitöltve a Kalk-on

## CRM_PST (hidden)
Lehetőség ID | PST | CT1 | BO | ÁB | HÉ (Sales) | Árr (Sales) | BO költség | CAPEX

## CRM_PUTetel (hidden)
Megnevezés | Teljesítés dátuma | Árbevétel | Típus | Hozzáadott érték | Árrés | BO Költség